
阴凉库扩容及消防系统等改造项目邀请采购文件

安徽省精诚徽药药业有限公司邀请贵公司就安徽省精诚徽药药业有限公司《阴凉库扩容及消防系统等改造项目》采购项目进行报价（含税）。具体事项如下：

采购需求

	项目名称
	简要说明
	备注

	阴凉库扩容及消防系统等改造项目
	范围内容：
1、现有彩钢板、灯、门等拆除工程；2、新增消防系统（喷淋、消火栓、烟杆、防排烟等）；3、阴凉库保温施工；4、新增叉车充电间、排烟机房；5、暖通系统及排风系统等施工及采购方提出的其它施工内容。
	1、本项目投标控制价为985269.75元，超过报价一律视为无效投标；
2、项目地点：安徽省蚌埠市禹会区长青南路36号
3、采购范围：详见简要说明。


报价人资格要求
2.1供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；

2.2投标单位施工资质：须具有机电工程施工总承包二级以上资质（含二级）或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质（含二级）；

2.3须具有有效的安全生产许可证；
2.4本项目接受联合体参加投标；

2.5法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
2.6信誉要求：投标人（含联合体投标的成员单位）不属于在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查明的失信被执行人。（公约）
2.7本项目接受联合体参加谈判。
评审方法：综合评审法，详见综合评审细则

答疑时间及联系人： 俞世疆
报价截止及评审时间：2026年 4月20日上午10：00
报价文件收件地址：安徽省蚌埠市禹会区长青南路36号
报价文件包括：广联达软件计价文件，其中暂列金和暂估价为不可调整项；
成交通知时间和方式：书面通知/电话通知

合同签订时间：预计2026年  月(以实际签订时间为准)
响应文件格式，详见第一章
采购需求一览表及采购要求，详见第二章
拟签订的合同文本
综合评审细则：
	评审内容
	评分细则
	总评分（100分）

	1、商务评分（100分），权重80%

	价格评分
（80分）
	评标基准值=有效供应商的最终评标报价的算术平均值

以各有效供应商谈判最终报价的平均值作为基准价。各供应商以评审的最终谈判报价与基准价相比每高1%扣1分；最终谈判报价与基准价相比每低1%扣0.5分，扣完为止。

评审依据：供应商报价表。

备注：有效投标报价为5家及以上时，评标基准值为去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。
	64

	业绩评分
（10分）
	供应商须提供近3年（2023年3月至投标截止时间前，不含开标当月），同类工程业绩和竣工验收资料（项目金额在 65万元以上），每提供一份业绩和竣工验收资料得2分，最多加10分。
评审依据：（时间以合同签订时间为准）合同复印件（专业分包或总承包均可）及对应项目竣工验收资料加盖供应商公章。
	8

	商务条款评分（10分）
	完全响应本谈判文件“第五章  商务条款”所有内容，得4分，否则作无效响应处理。
评审依据：谈判响应文件中的商务条款响应/偏离表
	8

	2、技术评分（100分），权重20%

	1.基本项（40分）
完全响应本谈判文件“第五章   技术规格”所有内容，得50分，否则作无效响应处理。
评审依据：谈判响应文件中的技术规格响应/偏离表
	8

	2. 施工方案（60分）
提供施工方案需要结合现场实际情况（自主前往踏勘，不统一组织）：
1）具体施工计划0~20分(对工期安排技术上可实施性；)
2）施工内容和做法0~30分（施工、使用安全；主材品牌选择符合施工要求）
3）安全文明施工措施细节处理阐释清晰合理0~10分
评审依据：施工方案文本。
	12


谈判响应文件
项目名称： 

项目编号：
单位（签章）
年    月    日

1. 谈判响应书
致：安徽省精诚徽药药业有限公司
根据贵方为(项目名称)项目谈判采购工程及有关服务的谈判公告(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件一份。
1．谈判响应书
2. 分项报价表
3. 技术规格（工程需求）响应/偏离表
4. 商务条款响应/偏离表
5. 其它证明资料
6. 技术文件
7. 资格证明文件
8．其他资格证明材料

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付项目及相关服务的总价为      （用文字和数字表示的总价）。
2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本谈判有效期为自谈判之日起  90  天。
5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
6．我方承诺按照采购文件规定向采购人所属合同签约主体递交履约保函（如有）。

7. 我方将按照采购文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务，为贵方提供优质的服务。

8.在合同履行期间，我方保证不因任何原因而拖欠人工工资，否则由此造成的一切后果（包括对贵方造成的损失或带来的不良影响等）均由我方承担，与贵方无关。

9. 在此期限期满之前的任何时间，本响应函一直对我方具有约束力，并随时被接受。

10. 我方在此确认，我方的响应报价完全响应采购文件和谈判前及谈判澄清答疑的全部内容及要求，并且已充分考虑各种影响造价因素，报价中已充分考虑到了响应期与合同履行期的差异变化以及存在的各种商业风险，响应报价为不低于成本价的报价。

供应商代表签字或签章
供应商签章
日期
2. 分项报价表
供应商名称：                                                              项目编号：                          
按工程量清单进行报价（需提供广联达软件版）
供应商签章：
法定代表人或委托代理签字或签章：         
备注：以上报价已包含所约定的范围内全部内容价格体现。包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至采购人指定位置、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。

3. 技术规格响应/偏离表
供应商签章：
项目编号：
	序号
	技术要求
	响应文件技术规格
	说明

	1
	详见第五章“采购需求一览表及采购要求”
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、响应文件技术规格内容应填写是否完全响应，如不完全在说明栏中加以说明；
2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。
供应商代表签字或签章：
4. 商务条款响应/偏离表
供应商签章：
项目编号：
	序号
	谈判文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	详见第五章 “采购需求一览表及采购要求”
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、响应文件的商务条款内容应填写是否完全响应，如不完全响应在说明栏中加以说明；
2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。
供应商代表签字或签章：
5. 其他证明资料
5-1. 供应商情况一览表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传  真
	
	网址/邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


供应商盖章：                                 
5-2. 近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	合同价格
	

	交付日期
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


供应商签章：                                 
5-3.主要施工管理人员
	机构
	项目管理职务
	姓名
	职务
	职称

	施工管理人员
	项目经理
	
	
	

	
	项目负责人
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	……
	
	
	


供应商代表签字或签章：
5-4拟派项目负责人简历（格式自拟）
6. 技术文件
内容包括：
1、
施工方案（格式自拟）。
2、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）
7．供应商应当提交的资格证明文件
填写须知
供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章；
所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；
本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；
评审小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。
7-1供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；
评审依据：提供加盖投标人公章的有效营业执照、税务登记证和组织机构代码证的复印件或三证合一的有效营业执照复印件。
7-2具有机电工程施工总承包二级以上资质（含二级）或建筑机电专业承包二级及以上资质（含二级）；
评审依据：提供资质复印件加盖投标单位公章。
7-3具有有效的安全生产许可证；
评审依据：提供复印件加盖投标单位公章
8、其他资格证明材料
1、法定代表人授权书（见格式） 
2、主要施工管理人员相关资质及投标前6个月社保证明（2025年9月——2026年2月）
评审依据：提供相关资质加盖公章，社保证明加盖公章。
1. 法定代表人授权书
致：安徽省精诚徽药药业有限公司
                  （供应商全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵方组织的                      （项目编号）项目谈判采购活动，全权代表我方处理谈判采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或盖章：
                                      供应商全称（公章）：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：                   
职        务：                   
电        话：                   
详细通讯地址：                   
邮 政 编 码 ：                   
附：全权代表身份证复印件（正、反面）
说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书
2. 主要施工管理人员相关资质及投标前6个月社保证明
（2025年9月——2026年2月）

第二章　采购需求一览表及采购要求
采购需求一览表

	采购名称
内容
	详见“第一章谈判公告”

	数量
	工程量清单范围内所有内容，本项目工程量清单的所有工程量为暂估，结算按实计量。

	范  围
	范围内容：
详见第一章采购范围

	付款方式
	合同签订后，待施工完成合同工程量达到50%时（由采购方和全过程咨询单位确定），付至合同总价的40%（不含暂列金）；工程完工后付至合同总价的80%（不含暂列金），竣工验收合格且结算定案后付至结算价款的97%；3%作为工程质保尾款，保修期限满后，无质量问题无息付清。

备注：1、每次付款时应提供相应金额的合规的税率为9%的增值税专用发票；2、款项付至结算价款的97%时，需开具至结算价款全额的增值税专用发票，否则不予以支付。

	交货期（工期）
	开工令下发 45日历天

	交货地点
	安徽省蚌埠市禹会区长青南路36号

	备注
	依据提供的清单附件，按表格内容逐项报价（详见清单及编制说明）；响应文件的附件需有投标单位提交的造价编制文件软件版。（要求为：广联达）
报价包含所约定的范围内全部内容价格体现。包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至采购人指定位置、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。
项目工程主材采购前需提交采购人确认。


二、采购要求
（一）技术规格
1.工程量清单（详见附件 ）；所有施工做法详见设计图纸。
2.技术要求：
A、主材要求：
	序号
	材料
	可选品牌范围

	1
	普通给排水阀门
	沃特斯、良工、上海精工等同档次品牌

	2
	无缝钢
	宝钢、鞍钢、太钢等同档次品牌

	3
	保温材料（一级）
	杜肯、阿乐斯、凯门、华美等同档次品牌

	4
	电线、电缆
	南昌电缆、太平洋、开开电缆厂等同档次品牌

	5
	彩钢板
	林森、苏净、汇信、宝圣、百顺等同档次品牌

	6
	风机
	北京上风、浙江金盾、上海应达风机等同档次品牌

	7
	配电箱内元器件
	TCL、上海良信、常熟等同档次品牌

	8
	镀锌管
	衡水华岐、友发钢管、利达等同档次品牌

	9
	灯具
	TCL、三雄极光、欧普等同档次品牌

	10
	消防报警设备
	海湾、青鸟、中消

	11
	防霉涂料
	多乐士、雨虹防水、乐莉等同档次品牌

	12
	钢质门
	雅帝乐、星月神、美心等同档次品牌

	13
	固化剂
	西卡、巴斯夫等同档次品牌

	14
	油漆
	立邦、多乐士、美涂士或等档次品牌

	15
	温湿度监控
	斯特纽、龙邦、锐捷等同档次品牌

	16
	钢质门、防火门、防火卷帘门
	南飞、洪都、美心等同档次品牌


B、材料质量和试验要求--材料应提供三证（出厂证、合格证、材料验收报告），材料试验应按国家规定进行见证取样；项目工程主材采购前需提交采购人确认。材料质量须满足国家规定，同步须提供主要材料的检测报告。
C、质量要求--达到国家标准要求及行业规范标准要求，一次性验收合格；
D、本项目采用的技术规范--按国家现行有关技术、施工及验收规范和质量检验标准及省市建设行政主管部门强制性文件、标准、规范；施工工艺的特殊要求--按国家有关现行规范标准并满足施工工艺要求。
3、其他要求：
（1）文件中工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量均须完全响应。
（2）文件中的付款方式、保修期、工期、质量等级、售后服务等所有商务条款必须全部响应。
（3）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。
（4）在项目施工过程中，指定项目负责人，并每天须在工地现场，如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，获采购人同意后方可。 

（5）在项目施工过程中，施工方需提供安全保证措施。
（6）施工期间提供人员进出通道，提升施工安全措施，保证厂区的正常运转。
（7）所有登高作业施工需满足室内高空作业规范。

（二）商务条款
付款方式：合同签订后，待施工完成合同工程量达到50%时（由采购方和全过程咨询单位确定），付至合同总价的40%（不含暂列金）；工程完工后付至合同总价的80%（不含暂列金），竣工验收合格且结算定案后付至结算价款的97%；3%作为工程质保尾款，保修期限满后，无质量问题无息付清。

备注：1、每次付款时应提供相应金额的合规的税率为9%的增值税专用发票；2、款项付至结算价款的97%时，需开具至结算价款全额的增值税专用发票，否则不予以支付。质保期：1年
工期：开工令下发 45日历天（已开工令和完工确认单为准）；
施工地点：安徽省蚌埠市禹会区长青南路36号
售后服务：详见“工程质量保修书”
其他：
1、承包方式 --包工包料
2、谈判控制价--本工程控制价为人民币995269.75元 （含税），任何超过此最高投标限价的投标将被否决；
3、合同价款形式--固定综合单价（税金:按最新实施的9%税金计取）；

4、工程结算时调整工程价款方式：
eq \o\ac(□,☑)经招标人提出的需求变更；
eq \o\ac(□,☑)经招标人计量后签证认可的工程量变化；
eq \o\ac(□,☑)省、市造价部门颁发的建设工程材料信息参考价格等有关文件规定；
eq \o\ac(□,☑)结算需要提交广联达软件，同步执行当地的工程计价定额；

eq \o\ac(□,☑)其他：如施工过程中出现税费政策变化，按文件规定；
合同招标清单以外的清单项组价原则：
①合同中有相同或类似工程项目综合单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据（建筑《安徽省建筑工程计价定额》（2018版）；装饰《安徽省装饰装修工程计价定额》（2018版）；安装《安徽省安装工程计价定额》（2018版）+园林《安徽省园林绿化工程计价定额》（2018版））、施工当期安徽省蚌埠造价信息进行组价，执行投标让利比例后作为结算的依据，让利比例为扣除暂列金后的招标控制价和中标价的下浮幅度。
③无定额子目和信息价时，中标方根据市场价格进行报价，经招标方确定后进入结算，不再进行让利。

工程竣工结算审计费用--审减金额超过送审金额5%以上部分审计费用应由中标人承担（超5%以上部分审计费由中标人直接支付给审计单位）；
6、结算提交：自竣工验收之日起90天内提交结算资料，否则延误赔偿费--赔偿金额  1000  元/日历天；
7、工期延误赔偿费--赔偿金额  1000  元/日历天；
8、投标时要求--提供完整的电子版响应文件和两套完整的纸质版响应文件；
9、工程分包约定--不允许；
10、本项目清单中材料报价需按照定额及市场情况进行报价，如单项材料报价出现不平衡报价情况，招标人有权进行合理调整

采购邀请书
阴凉库扩容及消防系统等改造项目已具备采购条件，现邀请贵单位参加本次采购活动，相关情况如下：
一、采购项目基本情况
采购人：安徽省精诚徽药药业有限公司
采购项目名称：阴凉库扩容及消防系统等改造
采购内容或范围：1、现有彩钢板、灯、门等拆除工程；2、新增消防系统（喷淋、消火栓、烟杆、防排烟等）；3、阴凉库保温施工；4、新增叉车充电间、排烟机房；5、暖通系统及排风系统等施工及采购方提出的其它施工内容。
二、采购文件的获取
采购文件进行线下邀请并发布，不再另行线下提供纸质采购文件。
三、回执
收到本邀请书后，受邀供应商须先确认是否参加本次采购。响应文件提交截止时间不提交文件或选择不参加本次询价采购的，视为放弃本次询价邀请。

四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间：_  2026-4-20（北京时间，若有变化另行通知）。
响应文件提交/报价方式：在响应文件提交/报价截止时间前，通过线下提交响应文件或发送至采购指定邮箱，逾期提交将被拒收。
五、谈判和最终报价
谈判时间和地点：_2026-4-20 09:30:00安徽省精诚徽药药业有限公司综合楼会议室_（若有变化另行通知）
若谈判地点为具体地址线下进行时，各供应商需在约定的谈判开始时间抵达谈判地点与采购人进行当面谈判。
若谈判对采购文件或响应文件有补充或者修改，将以澄清或谈判纪要的形式进行记录。若供应商未参加谈判或放弃谈判，视为放弃本次竞标。
谈判结束后，供应商需根据采购人要求，通过线下进行最终报价，对于未在规定时间内提交最终报价的，以其上一轮提交的有效报价为准。
六、采购人联系方式
    联系人：俞世疆
电话：13966071040
邮箱：1354932092@qq.com
七、采购说明
具体内容详见附件
八、服务费交纳
本项目不收取服务费。

九、受邀单位的信息说明
安徽省精诚徽药药业有限公司
2026年4月8日
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